ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К постановлению администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района

от 15.08.2025 г. № 359

ПОЛОЖЕНИЕ

О работе комиссии для проведения проверки потребителей тепловой энергии, теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а также обследованию объекта теплоснабжения в целях мониторинга готовности котельной к отопительному периоду 2025-2026 гг. Старомышастовского сельского поселения Динского района

- Общие положения.

Настоящее Положение о работе комиссии для проведении проверки потребителей тепловой энергии, теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а так же обследованию объектов теплоснабжения в целях мониторинга готовности котельных к отопительному периоду 2025-2026 гг. Старомышастовского сельского поселения Динского района определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности Комиссии при проведении проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону.

  - Комиссия создается по решению органа местного самоуправления поселения.

  - Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 г.

  - Персональный состав Комиссии, в том числе Председатель Комиссии (далее по тексту Председатель), утверждается постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района.

  - В состав Комиссии входят не менее пяти человек- членов Комиссии. Председатель является членом комиссии. По решению администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района в состав Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, жилищной инспекции и представители теплоснабжающей организации.

  - Замена члена Комиссии допускается только по постановлению администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района.

  - Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Положением, если на заседании Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

- Цели и задачи Комиссии.

  - Комиссия создается в целях проверки выполнения теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации № 103 от 12.03.2013г. (далее правила).

2.2 Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных                       в пункте 2.1 настоящего Положения, в задачи Комиссии входит рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости — осмотр объектов проверки.

- Порядок проведения проверки.

  - Работа Комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее Программа), утверждаемой администрацией Старомышастовского сельского поселения Динского района, в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

  - Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организация требований, установленных Правилами, осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее-акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

  - В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

  - При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее Перечень) с указанием сроков устранения.

  - Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по образцу согласно приложению № 2 к настоящему Положению и выдается администрацией Старомышастовского сельского поселения по каждому объекту проверки в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

  - Установить сроки выдачи паспортов:

- для потребителей тепловой энергии - до 25 августа;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - до 1 сентября.

  - В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 3.7 настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

  - Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 3.7 настоящего Положения, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранению указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Права и обязанности Комиссии.

4.1. Комиссия обязана:

4.1.1 проверить выполнение теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013г.;

  - Комиссия в праве:

4.2.1 при необходимости привлекать к своей работе экспертов;

4.2.2 обратиться к теплоснабжающим организациям, теплосетевым организациям за разъяснением по предмету проверки.

  - Члены Комиссии обязаны:

    - знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;

4.3.2. лично присутствовать на заседании Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

  - Члены Комиссии в праве:

    - Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями;

4.4.2 проверять правильность составления акта проверки готовности перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности паспорта готовности к отопительному периоду.

  - Члены комиссии;

    - присутствуют на заседании Комиссии принимаются решения по вопросам, отнесенным компенсации компетенции Комиссии настоящим Положением;

    - подписывают акты проверки готовности Паспорт готовности к отопительному периоду;

    - составляют и подписывают Перечень замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности;

4.5.4 осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

  - Председатель Комиссии:

    - осуществляет общее руководство работой Комиссии;

    - объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;

    - открывает и ведет заседание Комиссии;

    - объявляет состав комиссии;

    - в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе Комиссии экспертов;

    - подписывает акт проверки готовности и паспорт готовности к отопительному периоду;

    - осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.