Информация о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплосетевых и теплоснабжающих организаций на территории Старомышастовского сельского поселения Динского района
В соответствии с планом подготовки к отопительному периоду                 2025 – 2026 гг. комиссией проведена оценка готовности объектов теплоснабжения на территории Старомышастовского сельского поселения Динского района.
По результатам обследования установлено: 

	№ п/п
	Объекты (лица), подлежащие проверки
	Индекс готовности
	Уровень готовности

	1
	МБУК «Старомышастовской КДЦ»
	0,9235
	готов

	2
	МАДОУ МО Динской район «Детский сад №37»
	0,9235
	готов

	3
	МБУ ДО Детская школа искусств ст. Старомышастовской МО Динской район
	0,9235
	готов

	4
	МБУК «БО Старомышастовского сельского поселения»
	0,9235
	готов

	5
	Многоквартирные дома по                           ул. Советская №54, ул. Советская №56, ул. Красная №128
	0,9235
	готов

	6
	МУП «Родное подворье»
	0,96265
	готов


