
СОДЕРЖАНИЕ

41
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


41.1
Система электроснабжения


41.2
Система теплоснабжения


41.3
Система газоснабжения


51.4
Система водоснабжения


51.5
Система водоотведения


51.6
Система утилизации твердых коммунальных отходов


62
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


83
ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


83.1
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения


93.2
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения


93.3
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения


93.4
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоснабжения


103.5
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения


103.6
Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах обработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов


114
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ


165
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


206
ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


217
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


248
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


279
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ


2910
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ


3011
МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ




1 ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены исходя из прогноза удельных расходов каждого коммунального ресурса и удельных показателей нагрузки по каждому ресурсу с детализацией по группам потребителей.

При прогнозировании спроса учитывались: фактический удельный уровень потребления по каждому виду коммунальных ресурсов, сложившаяся демографическая ситуация в сельском поселении и её изменение в перспективе, прогнозы застройки, развития промышленности, а также планируемые к реализации мероприятия по повышению энергоэффективности и энергосбережению как существующих, так и новых зданий.

Необходимо отметить, что прогнозные показатели носят оценочный характер и могут корректироваться исходя из условий социально-экономического развития Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.
1.1 Система электроснабжения

Перспективное потребление электрической энергии составит к 2035 году 54241,698 тыс. кВт*ч. Планируется увеличение мощности ПС 35/10 «Старомышастовская» до 16,0 МВА. Планируются к установке дополнительно 10 новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 6490 кВт, а также реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций с увеличением их общей мощности с 210 кВт до 650 кВт. На протяжении программы развития планируется замена дефектных опор.
1.2 Система теплоснабжения
Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных

	Показатель
	2025
	2035

	Объем выработанной тепловой энергии, Гкал
	775,62
	775,62

	Установленная тепловая мощность оборудования, Гкал/ч
	0,678
	0,678

	Расчетная нагрузка, Гкал/ч
	0,5426
	0,5426


К 2035 году планируется перевод котельной № 43 на природный газ, а также ремонт тепловых сетей.
1.3 Система газоснабжения

Основными потребителями услуг газоснабжения в сельском поселении является население, прогнозируется увеличение объемов подачи газа потребителям. Для повышения уровня газификации запланировано строительство ШРП (11 шт.) в негазифицированных микрорайонах сельского поселения, организация и внедрение диспетчеризации и телемеханизации объектов системы газоснабжения населенных пунктов, строительство сетей газораспределения и объединение их в единую систему, строительство закольцовок на существующих сетях, строительство полиэтиленового газопровода низкого давления, строительство полиэтиленового газопровода высокого давления, паспортизация газопроводов, установка индивидуальных приборов учета повсеместно.
1.4 Система водоснабжения

Население является основным потребителем воды.  К 2035 году планируется водопотребление в объеме 579,68 тыс.м3. По исключению дефицита свободных мощностей, для дальнейшей возможности технологического подключения новых абонентов (при быстрой застройке новых коттеджных поселков Старомышастовского сельского поселения), необходимо строительство 3-х артезианских скважин на ул. Северной, х. Горлачивка, ул. Сады Южные)
1.5 Система водоотведения

На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. 

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.
1.6 Система утилизации твердых коммунальных отходов

С территории Старомышастовского сельского поселения в соответствии с Территориальной схемой региональным оператором ТКО транспортируется на полигон депонирования отходов IV-V классов опасности, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе х. Копанского.
Схема потоков, определенная приложением к Территориальной схеме, предусматривает ведение учета сведений о количестве ТКО, образованных на территории муниципального района, в целом по муниципальному образованию. К 2035 году планируется к транспортировке 27,5 тыс.м3 отходов.
2 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

· техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе;

· финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса;

· организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг, периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса и приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Описание расчета значений целевых показатели

	№ п/п
	Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры
	Механизм расчета показателя

	1
	Доступность услуги (обеспеченность) для населения, %
	Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой

	2
	Спрос на коммунальные ресурсы
	Произведение нормативного потребления данного вида ресурса 

на фактическую или прогнозируемую численность населения

	3
	Показатели эффективности производства (потери), %
	Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса

	4
	Показатель надежности, ед. в год
	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры


Обоснование мероприятий, входящих в план застройки Старомышастовского сельского поселения представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

	№ п/п
	Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие
	Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий

	1
	Электроснабжение
	- повышение качества и надежности электроснабжения в муниципальном образовании; 

- сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых территорий;

- подключение новых потребителей.

	2
	Теплоснабжение
	- повышение надежности систем теплоснабжения; 

- повышение качества ведения технологического режима и его безопасности,

- подключение новых потребителей.

	3
	Газоснабжение
	- повышение надежности систем газоснабжения;

- подключение новых потребителей.

	4
	Водоснабжение
	- обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям;

- максимальное сокращение эксплуатационных затрат;

- подключение новых потребителей.

	5
	Водоотведение
	- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет строительства системы канализации;

- подключение новых абонентов.

	6
	Сбор и вывоз ТКО
	- соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов ТКО; 

 - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования за счет ликвидации несанкционированных свалок.


3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Характеристика состояния систем коммунальной инфраструктуры приведена в разделе 4 «Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края Пояснительной записки.
3.1 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах электроснабжения

1.
Высокий уровень морального и физического износа основного оборудования энергетических источников и энергетических сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса. 

Здесь важными вопросами для решения являются: 

- приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем энергоснабжения до нормативных значений; 

- формирование инвестиционной программы модернизации системы энергоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.

2. Недостаточные темпы модернизации и создания комплексов и автоматизированных систем учета электроэнергии (АСКУЭ);

3. Недостаточная надежность электроснабжения ряда многоквартирных домов - радиальное подключение по одной ВЛ-0,4кВ;

4. Не соблюдение охранной зоны линий электропередач и головных объектов электросетевого хозяйства, высадка деревьев в охранных зонах. 


Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон. Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация). Введение таких правил на охранные зоны обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека.


На текущий момент техническое состояние линейных и головных объектов системы электроснабжения Старомышастовского сельского поселения оценивается как удовлетворительное. 

5. Не менее значительной проблемой электрических сетей является их низкий уровень безопасности. Почти все потребляющие электроэнергию приборы подсоединены к сети без заземления. Для квартир обычной является двухпроводная проводка, в то время как во всех развитых западных странах используется трехпроводная проводка с обязательным заземляющим проводом и практически всё выпускаемое электрооборудование оборудуется вилками с тремя проводами. 

6. В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития сельского поселения.
3.2 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах теплоснабжения

На основании анализа существующего положения в системе теплоснабжения Старомышастовского сельского поселения выделены основные технические и технологические проблемы, влияющие на безопасность, надежность и качество теплоснабжения, требующие решения в течение расчетного срока программы развития сельского поселения. 

Проблемами являются: 

· неудовлетворительное состояние котлоагрегатов на котельных;

· моральный износ насосов, несоответствие параметров насосов установленным котлам и подключенным нагрузкам;

· высокая энергоёмкость и низкая энергоэффективность производства тепловой энергии;

· отсутствие резервного водоснабжения;

· отсутствие резервного топливоснабжения;

· высокая доля тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс;

· низкое качество теплоизоляции сетей.
3.3 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах газоснабжения
Аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

В соответствии с выполненным анализом состояния систем газоснабжения Старомышастовского сельского поселения основной проблемой в газоснабжении является отсутствие у 84 % абонентов системы газоснабжения.

Необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом. Это послужит основой для создания достойных условий проживания и развития производственной инфраструктуры поселения. Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.
3.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоснабжения

В настоящее время в сельском поселении достаточно много технологических и технических проблем, возникающих при водоснабжении. Основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

· технический износ водопроводных сетей составляет 32%, требуется немедленная перекладка отдельных участков трубопровода;

· отсутствие на водозаборных узлах станций и сооружений очистки и подготовки воды;

· необходима разработка проекта ЗСО 2 и 3 пояса, приведение источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02, шесть артезианских скважин (№№ 118-Д»Парк»», 210-ГР, 060 «Степная», 2757 «Сырзавод», 6551 «Бригада №2», 117-Д «Фрунзе») не поставлены на государственный кадастровый учет (в настоящее время дело № А32-51663/2023 «О признании права собственности на объекты ЖКХ, расположенные на территории Старомышастовского СП» находится в Арбитражном суде Краснодарского края). После постановки на кадастровый учет шести артезианских скважин предприятие МУП «Родное подворье» представит в орган кадастрового учета сведения о зонах санитарной охраны подземных источников водоснабжения, как о зонах с особыми условиями использования территории.
3.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах водоотведения

На территории Старомышастовского сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. 

Дождевая канализация в сельском поселении отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

3.6 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих в системах обработки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

· практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения; 

· отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО; 

· не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

4 ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО СБОРУ И УЧЕТУ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Основными задачами Программы по повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры, являются:

· совершенствование системы учёта потребляемых ресурсов;

· внедрение энергоэффективных устройств.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, приведет к повышению энергосбережения и энергетической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, а также мероприятия по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов представлены в разделе 7 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» Пояснительной записки.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

СРм = Мв / М,

где: СРм – степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Фактическое значение показателя степени реализации мероприятий возможно оценить только по истечению отчетного года после выполненных мероприятий в полном объеме.

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

· проекты, реализуемые действующими организациями;

· проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

· проекты, для реализации которых создаются организации с участием Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края;
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТКО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) коммунальных отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также - инвестиционная программа).

Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционных программ органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не входит установление регулируемых цен (тарифов).

В случае если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления поселений, городских округов наделены полномочиями на утверждение инвестиционных программ, утверждение инвестиционных программ осуществляется соответствующими органами местного самоуправления (далее - органы местного самоуправления) по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, – программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации. 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановлением от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей.

Средства, привлекаемые за счет специальных надбавок, направляются на финансирование газификации жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям, установленные для соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации».

Источники и объемы инвестиций по проектам

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы включают:

· а) внебюджетные источники:

· плата (тарифы) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

· привлеченные средства (кредиты);

· средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов);

б) бюджетные средства:

· федеральный бюджет; 
· областной бюджет,
·  районный бюджет,
·  бюджета муниципального образования.
Объемы финансирования по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

5 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить: 

· мониторинг значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы; 

· охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

· минимизацию количества показателей (индикаторов); 

· наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 502.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Таблица 5.1

Целевые показатели реализации Программы Старомышастовского сельского поселения
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2024 (факт)
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2030
	2031-2035
	Обоснование

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:

	Обеспеченность населения электроснабжением
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Строительство новых сетей электроснабжения позволит сохранить высокий уровень обеспеченности услугой по электроснабжению

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

	Аварийность сетей электроснабжения
	ед./км
	н/д
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы электроснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы электроснабжения

	Износ сетей
	%
	н/д
	<20
	<20
	<10
	<10
	<10
	<5
	Реконструкция и замена сетей электроснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	

	Показатели качества поставляемого ресурса:

	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2025 г.  100% потребителей обеспечены приборами учета

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:

	Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением 
	%
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	Подключение новых потребителей не предусматривается

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

	Аварийность сетей теплоснабжения
	ед./км
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы теплоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы теплоснабжения

	Износ сетей
	%
	н/д
	<50
	<50
	<50
	<50
	<50
	<20
	Реконструкция и замена сетей теплоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	<0,2
	

	Показатели качества поставляемого ресурса:

	Охват абонентов приборами учета
	%
	0
	10
	20
	30
	40
	40
	50
	По состоянию на 01.01.2025 г. потребители не обеспечены приборами учета теплоэнергии

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Обеспеченность населения централизованным газом 
	%
	16
	20
	25
	30
	35
	40
	60
	Строительство новых сетей электроснабжения позволит подключить новых потребителей

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

	Аварийность сетей газоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий по модернизации оборудования системы газоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы

	Износ сетей газоснабжения
	%
	н/д
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	Строительство сетей приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	0
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	

	Показатели воздействия на окружающую среду

	Охват абонентов приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2025 г. потребители не обеспечены приборами учета теплоэнергии

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Доступность товаров и услуг для потребителей:

	Обеспеченность населения доступным централизованным водоснабжением 
	%
	94
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Подключение новых потребителей не планируется

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:

	Аварийность сетей водоснабжения
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Проведение мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования системы водоснабжения позволит обеспечить безаварийную работу системы водоснабжения

	Износ сетей
	%
	32
	<30
	<30
	<30
	<30
	<30
	<30
	Реконструкция и замена сетей водоснабжения приведет к снижению процента износа сетей и уменьшению протяженности сетей, нуждающихся в замене

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	26
	<25
	<25
	<25
	<25
	<25
	<25
	

	Показатели качества поставляемого ресурса:

	Охват абонентов приборами учета
	%
	97
	98
	99
	100
	100
	100
	100
	По состоянию на 01.01.2025 г. не все потребители обеспечены приборами учета воды

	СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО

	Доступность товаров и услуг для потребителей

	Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Обеспечить население централизованным сбором ТКО

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами

	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Своевременный вывоз ТКО

	Показатели воздействия на окружающую среду

	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Своевременное закрытие несанкционированных свалок

	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры (со ссылками на схемы и программы развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, федеральную программу газификации, соответствующие межрегиональные, региональные программы газификации, схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения, программы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционные программы организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов) Старомышастовского сельского поселения приведён в разделе 7 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» Пояснительной записки.

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Система организации реализации инвестиционных проектов, отраженных в Программе, включает в себя организационную схему вариантов реализации проектов, в том числе этапы согласования и утверждения инвестиционных проектов, выбор способа их реализации, проведение муниципальных конкурсных процедур, алгоритм мониторинга реализации проектов, оценку достижения соответствующих целевых индикаторов.

Основным принципом организации реализации проектов является сбалансированность интересов органов государственных власти Краснодарского края, органов местного самоуправления Старомышастовского сельского поселения предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации проектов Программы.

Общий контроль за организацией реализации проектов осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления Старомышастовского сельского поселения – администрация Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края.
При реализации мероприятий Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Старомышастовского сельского поселения.
Состав, предлагаемых к реализации в Программе проектов включает в себя:

· проекты, реализуемые действующими на территории организациями, в том числе регулируемыми;

· проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов.

Основные достоинства и недостатки вариантов реализации проектов представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1
Достоинства и недостатки вариантов реализации проектов

	Виды проектов
	Источник финансирования
	Достоинства / Недостатки

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями

(за счет инвестиционных средств, в рамках программного развития территории)
	Частные инвестиции,

в том числе концессионная схема
	Наиболее эффективная форма реализации проекта. Затраты и экономический эффект сосредоточены в рамках инвестора

	Проекты, реализуемые действующими на территории регулируемыми организациями

(в рамках заявок на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры)
	1) Наличие технической возможности подключения – плата заявителя.

2) Наличие технической возможности подключения с выпадающими доходами - инвестиционная программа за счет всего круга потребителей коммунального ресурса.

3) Отсутствие технической возможности подключения – индивидуальный проект – плата заявителя
	Наличие выпадающих доходов – длительный цикл возмещения регулируемой организацией затраченных средств (1-2 года), в частности в отношении «льготной категории» заявителей

	Проекты, реализуемые действующими на территории организациями

(за счет бюджетных средств в рамках программного развития территории)
	Бюджетные средства

(муниципальные и государственные финансы)
	Прямые затраты бюджетной системы за счет полного круга налогоплательщиков с отложенным социальным и экономическим эффектами (увеличение поступления от вновь созданных мощностей)


Проекты, финансирование которых осуществляется за счет муниципальных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета Старомышастовского сельского поселения. Проекты, финансирование которых осуществляется за счет государственных целевых бюджетных средств, подлежат ежегодному включению в состав расходной части бюджета соответствующего уровня, а также бюджета Старомышастовского сельского поселения при условии реализации проекта в форме субвенций и субсидий от бюджета вышестоящего уровня. Определение исполнителя проекта осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проекты, реализуемые за счет привлекаемых частных инвестиционных средств, в рамках программного развития территории Старомышастовского сельского поселения, реализуется на основании действующей нормативно-правовой базы Старомышастовского сельского поселения в сфере инвестиционной деятельности.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при наличии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении неограниченного круга лиц. Выпадающие доходы от реализации мероприятий по технологическому присоединению подлежат включению в инвестиционные программы регулируемых организаций на очередной период регулирования в соответствии со сроками рассмотрения таких программ. Внутрихозяйственными источниками финансирования данных мероприятий являются: амортизация, прибыль после уплаты налогов, внешние займы.

Проекты действующих регулируемых организаций, в рамках заявлений на технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры, при отсутствии технической возможности подключения, реализуются на основе заключаемых договоров на технологическое присоединение в установленные законодательством сроки в размере установленной платы за технологическое присоединение в отношении индивидуального проекта, включающего мероприятия по реконструкции, модернизации строительству, обеспечивающие техническую возможность подключения к действующей системе коммунальной инфраструктуры.

Порядок согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций определяется следующими нормативно-правовыми актами:

· постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»;

· постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

· постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Исполнение обязательств регулируемыми организациями по заключаемым договорам на технологическое присоединение осуществляется в рамках хозяйственного или подрядного способа в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8 ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
Финансирование мероприятий Программы может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, областного бюджета, районного бюджета и местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств энергоснабжающих и энергосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы энергоснабжающих и энергосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов:

1. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также Тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

2. При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников и привлеченных средств, в том числе заемных средств (кредит) и собственных капиталов инвестора. Установление тарифов на товары (услуги) ресурсоснабжающих организаций в сферах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, Администрацией Старомышастовского сельского поселения Динского муниципального района Краснодарского края (в части водоснабжения, водоотведения) или Департаментом ценового и тарифного регулирования Краснодарского края.

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, районный бюджет, собственные средства предприятий, заемные средства.

Организации коммунального комплекса должны на основе утвержденного Администрацией муниципального образования технического задания разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации.

После проверки инвестиционной программы организации коммунального комплекса орган по регулированию тарифов готовит предложения о размере:

· надбавки к ценам (тарифам) для потребителей (ценовая ставка, которая учитывается при расчетах потребителей с организацией в целях финансирования инвестиционных программ);

· надбавки к тарифам на товары и услуги (ценовая ставка, устанавливаемая для организации на основе надбавки к цене для потребителей, используется для финансирования инвестиционной программы организации);

· тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям при строительстве и модернизации объектов недвижимости);

· тарифа организации коммунального комплекса на подключение (ценовая ставка для организации, используемая для финансирования ее инвестиционной программы).

Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Департамент ценового и тарифного регулирования Краснодарского края. После утверждения инвестиционной программы, уполномоченными организациями устанавливаются и утверждаются надбавки к тарифам на товары и услуги, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организации коммунального комплекса на подключение.

После установления вышеуказанных тарифов и надбавок Администрация сельского поселения заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ.

3. Основными функциями по реализации Программы являются:

· реализация мероприятий Программы;

· подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

· осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

· организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

· организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

· сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

· осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

· обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

· мониторинг и анализ реализации Программы;

· осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

· подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

· подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

· участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

· организация и координация действий по созданию информационно-расчетного комплекса коммунальной инфраструктуры;

4. Основными функциями по реализации Программы являются:

· оценка эффективности использования финансовых средств;

· вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

9 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ ДОСТУПНОСТИ 
Предложенные в Программе источники финансирования мероприятий позволят не превышать предельную максимальную величину индексов роста тарифов на коммунальные услуги, устанавливаемых ФСТ Российской Федерации для Краснодарского края, а также предельных индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Департаментом ценового и тарифного регулирования Краснодарского края.

Обозначенный в Программе объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных средств позволит сохранить коммунальные услуги доступными для населения муниципального образования.

При установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Старомышастовского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения муниципального образования совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 9.1 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности. 

Таблица 9.1
Показатели доступности коммунальных услуг

	Критерий
	Уровень доступности коммунальных услуг

	
	Старомышастовское сельское поселение
	Высокий
	Доступный
	Недоступный

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	доступный
	от 6,3 до 7,2
	от 7,2 до 8,6
	свыше 8,6

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	доступный
	до 8
	от 8 до 12
	свыше 12

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	доступный
	от 92 до 95
	от 85 до 92
	ниже 85

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	доступный
	не более 10
	от 10 до 15
	свыше 15


Предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2035 г.) не повлияет на снижение уровня доступности коммунальных услуг.

10 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В соответствии со ст.159 Жилищного кодекса РФ гражданам предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в случае если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе социально-экономического развития Старомышастовского сельского поселения, количество семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на социальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные услуги, утверждаемых Департамент ценового и тарифного регулирования Краснодарского края.
11 МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ 

Модель для расчета настоящей Программы составлена в форме электронных книг формата EXCEL, что позволяет автоматизировать расчеты и эффективно обрабатывать большие массивы исходных данных. Выбор построения модели в форме электронных книг формата EXCEL основан на критериях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта.















ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ


СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


СТАРОМЫШАСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


на 2025-2035 годы


(далее – Программа)














Обосновывающие материалы


















































2025 г. 








4

